Pony Testing International Group

1712120508

TYFP

扫微倍二维码 关注诺尼测试 报告编号(Report ID)：	Q0BTVNKI41658955Z

检测报告

(Testing Report)

| 委托单位 (Applicant) | 安徽安大华泰新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 受测单位 (Tested Unit) | 安徽安大华泰新材料有限公司 |

谱尼测试

J	■ Pony Testing International Group

声明

Statement

- 本报告无专用幸和批准人签幸无效.

This report is invalid without the approver's signatures and special seal of inspection.

- 本报告页面所使用“PONY”、	“塔尼”字样为本单位的注册商标，共受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经本

单位投坟的擅臼使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、	“诺尼”荷标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律贵任・

The pattern and characters of "PONY" and "i普尼”used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of China./\ny unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "i 普尼"arc the violations of the law. The PONY has the right to pursueall legal liabilities of the subject of the delict.

- 委托单位对报告数据如冇异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测中赤 同时附上报告原件并预

付复测费.	..

If the applicant has any questions about the results, shall provide a written retest application, the original report and prepay the retest fees to PONY within fifteen days since the approval date.

- 委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测.如果复测结果与异议内容相符，本平位将退还委托单位的 复测费.

After the applicant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest result accords with the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.

- 不可重复，性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

Tests that can not be repeated and tested shall not be carried out again.

- 委托单位对样品的代表性和资料的其实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

The applicant should undertake the responsibility for the provided samples' representativeness and document authenticity. Otherwise. PONY has not any relevant responsibilities.

- 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所栽内容的使用、使用所产生的直接或 冋接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

8 .本单位有权在完成报告后处理所测样品。'

PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fillfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial infbnnation. and technique document.

- 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严 究其相应的法律责任。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful. PONY will investigate above acts for their legal liability.

△防伪说明(Anti-counterfciting Description): (1)报告编号是唯一的；

The test report has exclusive report code.

⑵报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面帯冇"PONY"防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制件不会带有"PONY" 防伪纹路°

The test report is printed by anti-copying pap er whose surface shows "PONY" security print with specific anti-counterfciting technique. Security print will disappear after copying. Duplicatcs arc not expected to give " PONY" security print under any circumstances.

www.ponytest.coin

扫微信二堆码 关注诺尼测试

(DHotline 400-819-5688

北 J?：	(010)h26IXH6

1］实牛治：(021)64851999 占岛实纹*:(0532)8X706866 ：i 圳-J?.'-	(0755)26050909

人(022)27360730

t ： (0512162997900 长#实舲室：(0431)85150908 大迁实牧空：(0411)X7336618 哈尔滨实此室:(0451)«8104651 邓卅实舲字，(0371)69350670

W彼空:(0991 )66K4 IS6

'0311)85376660

西安实骚牛：(029)X96087X5 呼和浩仆‘丈鈴空(0471)3450025

(0571)87219096

(: (0574)X7736499 武汉实验宰：(027)83997127 合肥实骑卒：(0551)63843474 广州实知栄：(020)89224310

(O592)556XO4S

底都安舲空：(O28)S77O27OS

'C il'iliihi ■illh	'AWW ponylc'.l C(I|II

EC

| 委托单位 | 安徽安大华泰新材料有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 安徽安大华泰新材料有限公司 |  |  |  |
| 受测地址 | 合肥市高新区柏堰科技园纬九路 |  |  |  |
| 样品类别 | 地下水 | 样品状态 |  | 液体 |
| 釆样日期 | 2020-04-13 | 检测日期 |  | 2020-04-13〜2020-04-29 |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测环境 |  | 符合要求 |
| 检测项目 | 见下页 |  |  |  |
| 检测方法 | 见附表 |  |  |  |
| 所用主要仪器 | 见附表 |  |  |  |
|  | 1.项目名称：安徽安大华泰新材料有限公司土壤及地下水监测； |  |  |  |
|  | 2.检测结果仅代表本次现场监测采样时生产工况下排放结果； |  |  |  |
| 备注 | 3.监测点位、监测时段由委托方指定； |  |  |  |
|  | 4.该报告中检测方法由委托单位指定； |  |  |  |
|  | 5.限值标准:GB/T 14848-2017 III 类； |  |  |  |
|  | 6.“一”表示标准中无此项目限值 |  | 要求。 |  |
|  | 编制人 |  |  |  |
|  | 审核人 |  |  |  |
| PONY 川帕" |  |  |  | —r丿 |
|  | 批准人 |  |  |  |
|  | 签发日期 |  | 2020年04月29日 |  |

Pony Testing International Group 报告第号：QOBTVNKI41658955Z

第1页，共8页

pnMv谓尼测试

V VlfliVB ■ l*pn/ hllrniulh»n<il <

iii|(iiK un^ouo

屮川 I 6 I v. . ((H l| )hA| MNIIS h)>1 !, r , uh 11 tin U'jMi/drilWJ. I I)) I • ； » (II 11 I »S7 I w.lilh I :i I ' ■	< < O/'nSMf.OS *s >

'i.irdl'JIl'i . ,t > 1 .	、、 'I I \\ 、	、 IH ' I HI

fii? •!? W.tl：hhh 'I. /I| I 1 , . |IH H	»|I I \ nl J '.I . . (in »| ih>SO((hO ,

HI'. I .*|I.	J»1.1)1	• nr»v| K.nh I IM.

PDN^F检测报告

Pony Testing International Group

| 报告编号：QOBTVNK141658955Z 第2页，共8页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 限值 | 釆样位置/样品编号/检测结果 |  |  |  |
|  |  |  | DXS1厂区西北角 （背景值） | DXS2污水处理站南 侧 | DXS3 1#厂房东侧 | DXS3 1#厂房东側 （平行） |
|  |  |  | 141658955 | 141659955 | 141660955 | 141662955 |
| 色度（钳钻色度单位），度 |  | W15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）， NTU |  | W3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH （无蛍纲） |  | 6.5 〜8.5 | 7.67 | 7.32 | 7.92 | 7.94 |
| 总硬度（以CaCCh计），mg/L |  | W450 | 216 | 324 | 376 | 376 |
| 溶解性总固体，mg/L |  | W1000 | 360 | 948 | 428 | 430 |
| 硫酸盐，mg/L |  | W250 | 42.5 | 23.7 | 16.1 | 16.7 |
| 氣化物，mg/L |  | W250 | 9.6 | 244 | 34.0 | 33.3 |
| 铁，mg/L |  | W0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 猛，mg/L |  | W0.10 | <0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 铜，mg/L |  | W1.00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 锌，mg/L |  | W1.00 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 挥发酚类（以苯酚计），mg/L |  | W 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂，mg/L |  | W0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 耗氧量（C0Dm„法,以Ch计）， mg/L |  | W3.0 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| 氨氮（以N计），mg/L |  | W0.50 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 硫化物，mg/L |  | W0.02 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 钠，mg/L |  | W200 | 81.9 | 186 | 53.6 | 49.8 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL |  | W3.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 亚硝酸盐（以N计），mg/L |  | W1.00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸盐（以N计），mg/L |  | W20.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 汞，mg/L |  | W0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 砰，mg/L |  | W0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 硒，mg/L |  | W0.005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 信（六价），mg/L |  | W0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| '挥发性 有机物， 卩皿 | 1,1-二敏乙烯 | W30.0 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 二氯甲烷 | W20 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | 反-1,2-二氣乙烯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 顺-1,2•二氮乙烯 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 2,2 ■二氯丙烷 | — | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | 三氣甲烷 | W60 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 1,1,】-三氯乙烷 | W2000 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 1,1■二氯丙烯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
|  | 四氯化碳 | W2.0 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 苯 | W10.0 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 三氯乙烯 | W70.0 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |

DHMV谱尼测试

ImvH ■ Pony Testing International Group ^Hotline 400.819-5688 www.ponyiest.com

北朮实發室：(010)83055000 Rj 实验曾(021)64851999

« ft	(O532)8X7O6K66

底圳： (0755)26050909

人，卩实驶啪：(022)23607888 苏卅实验如(0512)62997900

Id实淼空』(国31)85150908 大连实 W： (0111)X7336618 哈尔(0451 )58627755 月州实/冷：(0371)6935067。

新腹实舲布:(0991)6684186

WI LS中，(0311)85376660 艸安次驶宰：8 <029)89608785 叮 0浩村丈53窣：(0471)3450025 仇州宾的*: (057D85S06S07 宇波实紧 V： (0574)X7977185

武W实#	(027)83007127

(O55D63S43474 「川心>中：(O2O)S9224'IO IQ I ]	,(O592)5568O4S

成郡实特爲(02S)X770270S

公“J堆JL /肥小业新区沸水02 66号犬深迫砰林技园7可楼9层

PONT

Pony Testing International Group 报告编号：QOBTVNKI41658955Z

第3页，共8页

| 金测项目 | 限值 | 采样位置/样品编号/检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DXS1厂区西北角 （背景值） | DXS2污水处理站南 侧 | DXS3 1#厂房东侧 | DXS3 1#厂房东侧 （平行） |
|  |  | 141658955 | 141659955 | 141660955 | 141662955 |
| 1,2-二氣丙烷 | W5.0 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 二浪甲烷 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 一浪二氣甲烷 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 顺-1,3-二氯丙烯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 甲苯 | W700 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 反-1,3-二敏丙烯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 四氣乙烯 | W40.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 一氯二溟甲烷 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 1,2-二溟乙烷 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 氣苯 | W300 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 1,1,1,2-四氣乙烷 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 乙苯 | 《300 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 间，对二甲苯 | W500 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 邻二甲苯 |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 苯乙烯 | <20.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 三漠甲烷 | W100 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 异丙苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 溟苯 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 1,2,3-三氮丙烷 | — | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 1,1,2,2-四氣乙烷 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 正丙苯 | — | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 2-氯甲苯 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 1,3,5-=甲苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 4-氯甲苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 叔丁基苯 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 1,2,4-三甲基苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 仲丁基苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,3-二氯苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 对异丙基甲苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,4•二氛苯 | W300 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 正丁基苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,2-二氣苯 | W1000 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 1,2 •二浪・3•氣丙烷 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,2,4-三氣苯 | — | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 六氯丁二烯 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 1,2,3-三氯苯 | — | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 1,3-二氣丙烷 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 氣丁二烯 | — | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |

'挥发性 有机物, 邮

X籠&喋禺緋齡*水伽66 1｝犬源讪科科技园7 VI5 9

| 北京护 | (010)83055000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 •.为实教室 | (021164X51999 | K6 (043 l)K5150908 | <1 V'l ： (0311)85376660 | 武 | (027)X3997127 |
|  | (0532)8X706X66 | 人((MII)K7.U66IK | 旳安.火盼宁.（029）X960X785 | 合肥5 •私 | (OS5I)O3S4.U?4 |
| 江圳实發辛 | (0755)260511909 | 脸尔浪火也空，（〔）151）58627755 | 町(II )：的.宁 t (0471)3450025 |  | (O2OIS9224UO |
| • | l(l22¦23bU7SKS | XHHI •)：<>,•? 1 (0571>6<>350670 | M 州)12 : (057¦)85S06X07 |  | (O592^5nXO»8 |
| 1 .,. | (0512)62997900 |  | ']'e< (0574)X7977185 |  | (O28)S77O27()S |

IPOMW谱尼测试

■	. Pony Testing Intcrnationjl Group

^Hotline 400-819-56时 www.ponytesl.com

Cl I

扫微信二维码 关注谐尼以试

Pony Testing International Group

[somv谱尼测试

g	[J (•.my	lnh ni»«n<nMl

r-lhHline --KIO-KI-； :ir.HH	wwjgy心E"

II,,,，)= f jl'IUlhUrMMlO

I，E 中，

<ii- ' 'E，WZ3, ”• |J|| J .j 丰.0»;nx»2r.liMr*<W ，』，)”•，. "n '' ，/|| i 卜•「• "E 川LE FE

I /r)□ v I (imnssiMWns I H)V 私 umiiNn w.r.is

I-：. !,.p I ，； •

，:川 L「：：Hdm」)

71| 心 1 土' = i (UUO| H'hS llhb

i, » fl l/l > 7 . HH I HS' V：0M»n f . ••!• ；' I zxn WW *、 nr t> "；、、：、u

t i >11 I , '< . IE ,Hs'sdnso * 育技"，、，：：(E 7 hs P * *|h'

v、、、

| 报告编号：QOBTVNKI41658955Z 第4页，共8页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 限值 | 釆样位置/样品编号/检测结果 |  |  |  |
|  |  |  | DXS1厂区西北角 （背景值） | DXS2污水处理站南 侧 | DXS3 1#厂房东侧 | DXS3 1#厂房东侧 （平行） |
|  |  |  | 141658955 | 141659955 | 141660955 | 141662955 |
| 解发性 有机物， Mg/L | 氣混甲烷 | — | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | 环氧氯丙烷 | — | <2.3 | <2.3 | <2.3 | <2.3 |
|  | 甲基叔丁基醍 | — | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 二硫化碳 | — | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | 丙酮 | — | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | 票 | W100 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 氯甲烷 | — | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 1,1,2-三氮丙烷 | — | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | W30.0 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | W5.0 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
|  | 氮乙烯 | W5.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | 1,3,5•三氯苯 | — | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |

#表示为分包项目.承担分包单位：谱尼测试集团上海冇限公司（资质认定证书编号160920340809）

本页以下空白

么寵#%此膘仏％仲M M AMifiHHHW 7山H眞

PQN^F检测报告

Pony Testing International Group

报告编号：QO5TVNKI41658955Z	第5页，共8页

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 | 方法标准 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（伯钻色度单位） | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标伯-钻标准 比色法 GBAT 5750.4-2006 | — | 5度 |
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GBAT 5750.4-2006 | — | — |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标散射法 GB/T 5750.4-2006 | 散射光浊度仪 | 0.5 NTU |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | — | — |
| PH | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 玻璃巾极法GBfF 5750.4-2006 | pH计 | — |
| 总硬度（以CaCCh计） | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB仃 5750.4-2006 | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GBAT 5750.4-2006 | 电子天平、 电热鼓风干燥箱 | 4mg/L |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法GB仃5750.5-2006 | 离子色谱仪 | O.lmg/L |
| 氣化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法 GBAI- 5750.5-2006 | 离子色谱仪 | 0.1 mg/L |
| 铁 | 生活饮用水标准检验方法金屈指标 火焰原子吸收分光光度法GBfr 5750.6-2006 | 火焰原子吸收光谱仪 | 0.05mg/L |
|  | 生活饮用水标准检验方法金届指标 原子吸收分光光度法GBAT 5750.6-2006 | 火焰原子吸收光谱仪 | 0.05mg/L |
| 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 无火焰原子吸收分光光度法GBfT 5750.6-2006 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 0.005mg/L |
| 锌 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 原子吸收分光光度法GB15750.6-2006 | 火焰原子吸收光谱仪 | 0.05mg/L |
| 挥发酚类（以苯酚计） | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4-氨基安替叱噂三氣.甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.002mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标亚甲蓝分 光光度法 GB1 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 耗氧员（CODMn法，以。2 计） | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GBAT 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 氨氮（以N计） | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法GBrT5750.5・2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.02mg/L |
| 硫化物，mg/L | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 N,N-二乙基对术二胺分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.02mg/L |
| 钠，mg/L | 生活饮用水标准检验方法金属指标火焰原子吸收分光光度 法 GB15750.6-2006 | 火焰原子吸收光谐仪 | 0.01 mg/L |
| 总大肠苗群，MPN/lOOmL | 生活饮用水标准检验方法微生物指标多管发酵法 GBH-5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 | — |
| 亚硝酸盐（以Nil） | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 重额偶合分光光度法GBAf 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.001 mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法GBH' 5750.5-2006 | 离子色谱仪 | 0.02mg/L |
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法金属指标原子荧光法 GB仃 5750.6-2006 | 原子荧光光谱仪 | 0.0001 mg/L |

巨户丁谱尼测试

L I—Li U Pony Testing Inlcniational Gro叩 (&Hoiline 400-XI9-56SS www.ponytcst.com

lt>；'(010)X3055000

1.海实段平.: (021)64X51999

(0532ISX706K66

国圳	(0755)26050909

六小实»彳：(“22)23607耶8

V! (0512)629979()0

(0431)85150908

: (0411 »N 7 3 36618 哈尔实心 7 : (0451)5X627755 XT州或敗密* (0371)69350670 OiM 丿„：: (0991)66X41X6

<1 VII •)；R军:(0311)85376660 四安实9勺空:(029)8960X785

Uf )：".*： (0471)3450025

(057I>K5K06807

宁波变般 牝(0574)X7977185

武汉实盼*: (O27IK3WI27

肥•)： 17	: U^S 1)65X45474

广•IM ' S- : (O2OIX9224UO 1(* (] )：5■- v : (0502>5>6S04*

(02K)S770270X

痛妙卩躱聽齡赢伽 w 9天iSMin科技旧7 W 9 E

POMX"检测报告

Pony Testing International Group

报告编M： Q0BtVNKI4 1658955Z

第6页，共8页

| 检测项目 |  | 方法标准 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph |  | 生活饮用水标准检脸方法金属指标 氢化物原子荧光法GBfT 5750.6-2006 | 原子荧光光谱仪 | 0.0010mg/L |
| 硒 |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 无火焰原子吸收分光光度法GBfT 5750.6-2006 | 原子荧光光谱仪 | 0.0004mg/L |
| 格（六价） |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 二苯碳酰二脱分光光度法GBfT 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 挥发性有机物 | i,i•二氮乙烯 | 水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.4pg/L |
|  | 二氛甲烷 |  |  | 0.5 卩g/L |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | O.3jig/L |
|  | 1,1-二氣乙烷 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 顺-1,2.二氯乙烯 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 2,2-二氯丙烷 |  |  | 0.5pg/L |
|  | 三氣甲烷 |  |  | 0.4 卩g/L |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 0.4 卩g/L |
|  | 1,1-二氯丙烯 |  |  | O.3pg/L |
|  | 四氮化碳 |  |  | 0.4 卩g/L |
|  | 苯 |  |  | 0.4 卩 g/L |
|  | 三氮乙烯 |  |  | 0.4 卩g/L |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 二浪甲烷 |  |  | 0.3 卩 g/L |
|  | 一漠二氮甲烷 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 顺T,3•二氮丙烯 |  |  | O.3pg/L |
|  | 甲苯 反■ 1,3•二氮丙烯 四敏乙烯 |  |  | O.3pg/L 0.3卩叽 0.2 卩 g/L |
|  | 一氣二浪甲烷 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 1,2-二溟乙烷 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 氣苯 |  |  | 0.2 卩 g/L |
|  | 1,1,1,2-四氮乙烷 |  |  | 0.3 卩g/L |
|  | 乙苯 |  |  | O.3pg/L |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 0.2pg/L |
|  | 间，对二甲苯 |  |  | O.5pg/L |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.2pg/L |
|  | 三溟甲烷 |  |  | O.5pg/L |
|  | 异丙苯 |  |  | 0.3pg/L |
|  | 浪苯 |  |  | 0.4 卩 g/L |
|  | 1,2,3.三氯丙烷 |  |  | O.2pg/L |
|  | 1,1,2,2-四凱乙烷 |  |  | O.4pg/L |
|  | 正丙苯 |  |  | 0.2 卩 g/L |
|  | 2.敏甲苯 |  |  | O.4pg/L |
|  | 1,3,5-=甲苯 |  |  | 0.3 卩 g/L |

附表：检测项目方法仪器一览表

\ I <o|o)kursoon

障同谱尼测试

L	戯 \j [j Pc»ny I citing Ifilcrnalioiul <»i<nip

?>llollinc 400-KI9-56KX

u ww.ponylcst.com

薦齢「魂抵撤糸松g v人KiQHHIlH 7 »JI8 9M

|I»2I H.4KS|9**«) L Ills l2lK57ilr«N<t(i i

/ r l(M U |S*I

S * (0411 ^7 Hoc. IX

. (04*l>5so2^?5S

.(0 W I	'0

I	|h<tS4INh

* ： ,» I <Unl)U5OU2<

V i眼、

、, < >r »is>

0<SBaU4U'4

3、)、—V、

与rs侣二it码 关注谓尼測技

第7页，共8页

PON^F检测报告

Pony Testing International Group

报告编号：QOBTVNKI41658955Z

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 |  | 方法标准 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 | 4•氣甲苯 | 水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪 | O-3fig/L |
|  | 叔丁基苯 |  |  | 0-4 卩 g/L |
|  | 1,2,4-三甲苯 |  |  | 0.3 卩 g/L |
|  | 仲丁基苯 |  |  | 0.3gg/L |
|  | 1,3-二氮苯 |  |  | O.3pg/L |
|  | 对异丙基甲苯 |  |  | 0.3 卩 g/L |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 0.4 卩 g/L |
|  | 正丁基苯 |  |  | 0.3pg/L |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 0.4 卩 g/L |
|  | 1,2-二漠3氯丙烷 |  |  | 0.3jig/L |
|  | 1,2,4-三氯苯 |  |  | 0-3pg/L |
|  | 六氣丁二烯 |  |  | 0.4卩g/L |
|  | 1,2,3-三氯苯 |  |  | 0.5pg/L |
|  | 1,3 •二氮丙烷 |  |  | 0.4ng/L |
|  | 氯丁二烯 |  |  | 0.5pg/L |
|  | 氮漠甲烷 |  |  | 0.5gg/L |
|  | 环氧氣丙烷 |  |  | 2.3卩叽 |
|  | 甲基叔丁基醒 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 二硫化碳 |  |  | 0.5 卩 g/L |
|  | 丙胴 |  |  | 0.5pg/L |
|  | 蔡 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 鋭甲烷 |  |  | O.lpg/L |
|  | 1,1,2-三氯丙烷 |  |  | O.lpg/L |
|  | 1,2-二筑乙烷 |  |  | 0.4 卩 g/L |
|  | 1,1,2 •三氣乙烷 |  |  | 0.4pg/L |
|  | 氣乙烯 |  |  | O.5pg/L |
|  | 1,3,5-三氣苯 |  |  | 1.2 卩 g/L |
| 本页以下空白 |  |  |  |  |

O^JV谱尼测试

L—vJ U Pony listing Inlcrnutional (»roup

wu u ponytcsi.coin

^Hotline 4OO-KI9-56XX

化京实将4、(OIO)K30$5000

Hi2h64x5i*m I

'岛(O532)SX70ftX6ft I Wi— : Ui755)2no5O9(W n?

r^v； H)22)236O7KXS

y,川，.賛七:

:(0431 »S515(N(IS <i j U \ P ； /03II )85376660 <» (0411)X7336618	內亥砂：土?冷.：*0291X960X7X5

> (IH5I)58627755 "m <0471 )3450025

:(0I7J >69150670	r./t| 1 •: V : (II57BX5K06X07

• j (0Q9l)66X41 Kb j'.*i J.)*	: (O574>X7977IK5

:<O：7)K39'

:〈me

厂川 :|O2UJh'»2243H» Ml I - *.:(”睥、“、心 心;—:<u2x)n'?or«r

为##熱水朱％ 66	7

(II

扫械俏二惟码

关注谓尼测试

第8页,

PQMV

Pony Testing Internationa! Group

报苫编号：QOBTVNKI4165S955Z

示意图

以下空白

谱尼测试

■ v±XjJla XJ Ul Pony lc*li(»g hitcrriiilioiial (•roup

TJInilnic 400-XI9-56KK uww.ponylcsl.com

II, J? (<HO)K3055000

I，/•；/>?« (021)64X51999 1*1 叫)” :(O5U)KK7()6X66 仃圳)：心4、(075S)2n(»5lN<M» 人4).T)% : (O22|2'hO7KHX .)；川 J：g，I (»512)62997«>00

K 仆实(0431)X5150908	f> S

J、iV丈舲宰? ((Ml 1)X7536(.IK	"

峪勺；/ •)：'｝：： U： (0451)5X627755 «F fi 心礼((Eg>W7() E 'J * ；;S I 160X4 |S(,

'：■•■•； : <n3ll)S5376660	;

•? t <H2*))S96(IS7X5

•E，： «(H7I|U5O(I2S »

I (0^71 |s5S0os(r	L

: (O574)X-977|S5	».